## QWSample
1 | 391502106230601 | 201409241240 | WS | 009YD1900 | 7 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
2 | 391454106224201 | 201409231142 | OAQ | 009YD1900 | 2 | I | 6 | X | X |  | USGSCOWC
3 | 391452106224201 | 201409231045 | WS | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 4 | 9 |  | USGSCOWC
4 | 391606106241601 | 201409231215 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 4 | 9 |  | USGSCOWC
5 | 391606106241601 | 201409231222 | OAQ | 009YD1900 | 2 | I | 6 | X | X |  | USGSCOWC
6 | 391559106230901 | 201409231355 | WG | 009YD1900 | 7 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
7 | 391435106230801 | 201409231610 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
8 | 391443106225701 | 201409240900 | WS | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
9 | 391445106230701 | 201409240930 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
10 | 391449106232001 | 201409241015 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
11 | 391513106232601 | 201409241130 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
12 | 391502106230601 | 201409241247 | WSQ | 009YD1900 | 7 | I | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
14 | 391501106230601 | 201409241340 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
15 | 391501106225401 | 201409241425 | WS | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
16 | 391454106224201 | 201409231145 | WS | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
17 | 391500106224901 | 201409231245 | WG | 009YD1900 | 7 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
18 | 391500106224901 | 201409231247 | WGQ | 009YD1900 | 7 | I | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
19 | 391501106224901 | 201409231315 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 | Stream width dispersed | USGSCOWC
20 | 391504106225200 | 201409231410 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
21 | 391504106223001 | 201409231530 | WS | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
22 | 391517106223801 | 201409231645 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
23 | 391504106225201 | 201409240900 | WS | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
24 | 391504106225201 | 201409240902 | OAQ | 009YD1900 | 2 | I | 6 | X | X |  | USGSCOWC
25 | 391512106230001 | 201409240950 | WG | 009YD1900 | 7 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
26 | 391512106230001 | 201409240957 | WGQ | 009YD1900 | 7 | I | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
27 | 391517106230602 | 201409241030 | WS | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
28 | 391517106230601 | 201409241050 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
29 | 391519106230901 | 201409241105 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
30 | 391518106230901 | 201409241120 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
31 | 391512106230401 | 201409241340 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
32 | 391513106230401 | 201409241350 | WG | 009YD1900 | 9 | U | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC
34 | 391501106225401 | 201409241422 | OAQ | 00.9YD19. | 2 | I | 6 | 9 | 9 |  | USGSCOWC
36 | 391559106230901 | 201409231407 | WGQ | 009YD1900 | 7 | I | 6 | 5 | 9 |  | USGSCOWC

## QWResult
34 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
34 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
34 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
34 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
34 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
34 | 99100 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
34 | 99101 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
34 | 99102 | 100 | I |  | S |  | USGS-WRD
34 | 99103 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
34 | 99112 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
34 | 99200 | 81103 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 00004 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 00025 | 534.5 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
1 | 00061 | 0.025 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
1 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 00010 | 8.86 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
1 | 00095 | 544 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
1 | 00300 | 8.18 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
1 | 00400 | 3.80 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
1 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 99111 | 30 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
1 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
2 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
2 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
2 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
2 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
2 | 82398 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
2 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
2 | 99100 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
2 | 99101 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
2 | 99102 | 100 | I |  | S |  | USGS-WRD
2 | 99200 | 81103 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 00004 | 17 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 00025 | 537.4 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
3 | 00063 | 17 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 00010 | 7.51 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
3 | 00095 | 37 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
3 | 00300 | 8.82 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/23/14 0700, CAL TEMP = 11.6C, BP = 537.0 mmHg; CHART VALUE = 7.7 mg/L; INITIAL VALUE = -- mg/L, ADJUSTED VALUE = 7.69 mg/L | USGS-WRD
3 | 00400 | 7.52 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
3 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 50015 | 0.2 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 82398 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
3 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 00004 | 0.2 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 00025 | 532 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
4 | 00061 | 0.0029 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
4 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 00010 | 4.2 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
4 | 00095 | 305 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
4 | 00300 | 8.89 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/23/14 0700, CAL TEMP = 11.6C, BP = 537.0 mmHg; CHART VALUE = 7.7 mg/L; INITIAL VALUE = -- mg/L, ADJUSTED VALUE = 7.69 mg/L | USGS-WRD
4 | 00400 | 3.38 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
4 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 99111 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
4 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
5 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
5 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
5 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
5 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
5 | 82398 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
5 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
5 | 99100 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
5 | 99101 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
5 | 99102 | 100 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 00004 | 0.4 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 00025 | 529.3 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
6 | 00061 | 0.0019 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
6 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 00010 | 4.11 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
6 | 00095 | 181 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
6 | 00300 | 0.62 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/23/14 0700, CAL TEMP = 11.6C, BP = 537.0 mmHg; CHART VALUE = 7.7 mg/L; INITIAL VALUE = -- mg/L, ADJUSTED VALUE = 7.69 mg/L | USGS-WRD
6 | 00400 | 5.73 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
6 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 99111 | 30 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
6 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 00004 | 4 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 00025 | 535.2 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
7 | 00061 | 0.1 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
7 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 00010 | 7.86 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
7 | 00095 | 417 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
7 | 00300 | 4.73 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/23/14 0700, CAL TEMP = 11.6C, BP = 537.0 mmHg; CHART VALUE = 7.7 mg/L; INITIAL VALUE = -- mg/L, ADJUSTED VALUE = 7.69 mg/L | USGS-WRD
7 | 00400 | 6.36 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
7 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
7 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 00004 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 00025 | 537.9 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
8 | 00061 | 0.0062 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
8 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 00010 | 5.44 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
8 | 00095 | 537.9 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
8 | 00300 | 6.26 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/24/14 0700, CAL TEMP = 15.21C, BP = 531.5 mmHg; CHART VALUE = 6.98 mg/L; INITIAL VALUE = 6.98 mg/L, ADJUSTED VALUE = -- mg/L | USGS-WRD
8 | 00400 | 7.18 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
8 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
8 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 00004 | 0.1 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 00025 | 536.6 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
9 | 00061 | 0.00077 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
9 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 00010 | 7.67 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
9 | 00095 | 185 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
9 | 00300 | 4.25 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/24/14 0700, CAL TEMP = 15.21C, BP = 531.5 mmHg; CHART VALUE = 6.98 mg/L; INITIAL VALUE = 6.98 mg/L, ADJUSTED VALUE = -- mg/L | USGS-WRD
9 | 00400 | 6.47 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
9 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
9 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 00004 | 0.5 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 00025 | 533.3 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
10 | 00061 | 0.003 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
10 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 00010 | 7.7 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
10 | 00095 | 183 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
10 | 00300 | 0.27 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/24/14 0700, CAL TEMP = 15.21C, BP = 531.5 mmHg; CHART VALUE = 6.98 mg/L; INITIAL VALUE = 6.98 mg/L, ADJUSTED VALUE = -- mg/L | USGS-WRD
10 | 00400 | 6.8 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
10 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
10 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 00004 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 00025 | 528.5 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
11 | 00061 | 0.0081 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
11 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 00010 | 9.41 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
11 | 00095 | 426 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
11 | 00300 | 6.6 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/24/14 0700, CAL TEMP = 15.21C, BP = 531.5 mmHg; CHART VALUE = 6.98 mg/L; INITIAL VALUE = 6.98 mg/L, ADJUSTED VALUE = -- mg/L | USGS-WRD
11 | 00400 | 4.07 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
11 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
11 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 00004 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 00025 | 534.4 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
12 | 00061 | 0.0251 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
12 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 00010 | 8.85 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
12 | 00095 | 542 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
12 | 00300 | 8.15 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/24/14 0700, CAL TEMP = 15.21C, BP = 531.5 mmHg; CHART VALUE = 6.98 mg/L; INITIAL VALUE = 6.98 mg/L, ADJUSTED VALUE = -- mg/L | USGS-WRD
12 | 00400 | 3.8 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
12 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
12 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 00004 | 4 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 00025 | 534.0 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
14 | 00061 | 0.0229 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
14 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 00010 | 6.53 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
14 | 00095 | 898 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
14 | 00300 | 0.19 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/24/14 0700, CAL TEMP = 15.21C, BP = 531.5 mmHg; CHART VALUE = 6.98 mg/L; INITIAL VALUE = 6.98 mg/L, ADJUSTED VALUE = -- mg/L | USGS-WRD
14 | 00400 | 5.9 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
14 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
14 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 00004 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 00025 | 537.1 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
15 | 00061 | 0.0168 | I | QFLUM | S | 4 Baski, Ha = 0.09 | USGS-WRD
15 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 00010 | 11.38 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
15 | 00095 | 577 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
15 | 00300 | 6.07 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
15 | 00400 | 3.81 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
15 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 99111 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
15 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 00004 | 1.5 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 00025 | 536 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
16 | 00061 | 0.0242 | I | QFLUM | S |  | USGS-WRD
16 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 00010 | 9.4 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
16 | 00095 | 525 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
16 | 00300 | 7.02 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
16 | 00400 | 4.54 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
16 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 99111 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
16 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 00004 | 1.5 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 00025 | 535.9 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
17 | 00061 | 0.0221 | I | QFLUM | S |  | USGS-WRD
17 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 00010 | 7.57 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
17 | 00095 | 452 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
17 | 00300 | 3.42 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
17 | 00400 | 4.37 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
17 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
17 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 00004 | 1.5 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 00025 | 537.1 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
18 | 00061 | 0.0221 | I | QFLUM | S |  | USGS-WRD
18 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 00010 | 7.56 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
18 | 00095 | 452 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
18 | 00300 | 3.40 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
18 | 00400 | 4.37 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
18 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
18 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 00004 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 00025 | 537.7 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
19 | 00061 | 0.00023 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
19 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 00010 | 14.39 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
19 | 00095 | 499 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
19 | 00300 | 5.18 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
19 | 00400 | 3.75 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
19 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
19 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 00004 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 00025 | 544.4 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
20 | 00061 | 0.0313 | I | QFLUM | S | 1 baski, ha = 0.25 | USGS-WRD
20 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 00010 | 10.54 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
20 | 00095 | 941 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
20 | 00300 | 6.61 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/23/14 0700, CAL TEMP = --C, BP = -- mmHg; CHART VALUE = -- mg/L; INITIAL VALUE = 8.07 mg/L, ADJUSTED VALUE = 7.72 mg/L | USGS-WRD
20 | 00400 | 6.64 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
20 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
20 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 00004 | 17 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 00025 | 539.2 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
21 | 00063 | 17 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 00010 | 7.54 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
21 | 00095 | 24 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
21 | 00300 | 9.21 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/23/14 0700, CAL TEMP = --C, BP = -- mmHg; CHART VALUE = -- mg/L; INITIAL VALUE = 8.07 mg/L, ADJUSTED VALUE = 7.72 mg/L | USGS-WRD
21 | 00400 | 7.02 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
21 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 82398 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 84164 | 3044 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
21 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 00004 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 00025 | 534.6 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
22 | 00061 | 0.06 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
22 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 00010 | 6.09 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
22 | 00095 | 175 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
22 | 00300 | 7.03 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/24/14 0700, CAL TEMP = 15.13C, BP = 530.9 mmHg; CHART VALUE = 6.98 mg/L; INITIAL VALUE = 6.93 mg/L, ADJUSTED VALUE = -- mg/L | USGS-WRD
22 | 00400 | 6.00 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
22 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
22 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 00004 | 0.5 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 00025 | 536.6 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
23 | 00061 | 0.045 | I | QFLUM | S |  | USGS-WRD
23 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 00010 | 6.92 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
23 | 00095 | 661 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
23 | 00300 | 7.89 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/24/14 0700, CAL TEMP = 15.13C, BP = 530.9 mmHg; CHART VALUE = 6.98 mg/L; INITIAL VALUE = 6.93 mg/L, ADJUSTED VALUE = -- mg/L | USGS-WRD
23 | 00400 | 4.51 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
23 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 99111 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
23 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
24 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
24 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
24 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
24 | 82398 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
24 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
24 | 99100 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
24 | 99101 | 10 | I |  | S |  | USGS-WRD
24 | 99102 | 100 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 00004 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 00025 | 535.6 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
25 | 00061 | 0.0481 | I | QFLUM | S | 1 baski, ha = 0.31 | USGS-WRD
25 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 00010 | 7.60 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
25 | 00095 | 843 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
25 | 00300 | 6.28 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
25 | 00400 | 4.55 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
25 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 99111 | 30 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
25 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 00004 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 00025 | 535.1 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
26 | 00061 | 0.0481 | I | QFLUM | S |  | USGS-WRD
26 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 00010 | 7.61 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
26 | 00095 | 843 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
26 | 00300 | 6.27 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
26 | 00400 | 4.54 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
26 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
26 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 00004 | 1.5 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 00025 | 533 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
27 | 00061 | 0.0445 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
27 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 00010 | 7.83 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
27 | 00095 | 975 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
27 | 00300 | 8.27 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
27 | 00400 | 4.89 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
27 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
27 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 00004 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 00025 | 532.5 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
28 | 00061 | 0.008 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
28 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 00010 | 6.64 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
28 | 00095 | 100 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
28 | 00300 | 7.07 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
28 | 00400 | 6.55 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
28 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
28 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 00004 | 0.5 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 00025 | 531.6 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
29 | 00061 | 0.0101 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
29 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 00010 | 7.5 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
29 | 00095 | 485 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
29 | 00300 | 6.81 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
29 | 00400 | 4.36 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
29 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
29 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 00004 | 0.5 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 00025 | 534.1 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
30 | 00061 | 0.0051 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
30 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 00010 | 6.68 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
30 | 00095 | 1204 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
30 | 00300 | 7.73 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
30 | 00400 | 5.54 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
30 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
30 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 00004 | 2 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 00025 | 537.9 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
31 | 00061 | 0.0113 | I | QFLUM | S | 1 baski, ha= 0.15 hb = 0.04 | USGS-WRD
31 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 00010 | 10.93 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
31 | 00095 | 1168 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
31 | 00300 | 6.03 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/24/14 0700, CAL TEMP = 15.13C, BP = 530.9 mmHg; CHART VALUE = 6.98 mg/L; INITIAL VALUE = 6.93 mg/L, ADJUSTED VALUE = -- mg/L | USGS-WRD
31 | 00400 | 6.34 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
31 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
31 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 00025 | 536.7 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
32 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 00010 | 9.26 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
32 | 00095 | 1194 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
32 | 00300 | 3.13 | I | MEMBR | S | DO CALIBRATION (OR CHECK) @ 9/24/14 0700, CAL TEMP = 15.13C, BP = 530.9 mmHg; CHART VALUE = 6.98 mg/L; INITIAL VALUE = 6.93 mg/L, ADJUSTED VALUE = -- mg/L | USGS-WRD
32 | 00400 | 5.91 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
32 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 84164 | 3071 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 99111 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
32 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 84171 | 200 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 00004 | 0.4 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 00025 | 529.3 | I | BAROM | S |  | USGS-WRD
36 | 00061 | 0.00151 | I | QVOLM | S |  | USGS-WRD
36 | 00063 | 1 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 00010 | 4.11 | I | THM01 | S |  | USGS-WRD
36 | 00095 | 181 | I | SC001 | S |  | USGS-WRD
36 | 00300 | 0.59 | I | MEMBR | S |  | USGS-WRD
36 | 00400 | 5.73 | I | PROBE | S |  | USGS-WRD
36 | 50280 | 1001 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 71999 | 10.00 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 82398 | 70 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 84164 | 8010 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 01300 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 01305 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 01320 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 01325 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 01330 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 01340 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 01345 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD
36 | 01350 | 0 | I |  | S |  | USGS-WRD